## Slide 1
自动化巡检产品介绍
技术研发部

## Slide 2
山西·太原
宁夏·银川
青海·西宁
自动化巡检系统部署区域
01、国家税务总局青海省税务局自动化巡检系统
02、国家税务总局宁夏税务局自动化巡检系统
03、国家税务总局山西省税务局自动化巡检系统
自动化巡检

## Slide 3
研发部
02
服务部
01
了解系统部署流程
掌握系统整体情况
D
掌握系统的部署流程
掌握系统操作及业务
S

## Slide 4
自动化巡检系统应国家税务总局于2017年下发的《省税务局数据中心基础设施日常运行管理规范》而产生，主要围绕《机房环境管理工作要求》、《网络系统管理工作要求》、《计算存储管理工作要求》、《系统软件管理工作要求》四个规范来展开工作。
为满足总局要求，我们的自动化巡检系统正是解决运维人员困惑的利器，满足自动化巡检运维报表和高扩展性。
前言
Introduction

## Slide 5
学习四个规范
巡检系统部署
巡检系统操作
系统维护与升级
L
D
O
U
巡检与监控的区别
M
目录
CONTENTS

## Slide 6
01
学习四个规范
L
D
O
U
M

## Slide 7
运行监控
分析与报告
例行维护
范围与定义
2
4
6
8
1
3
5
7
9
配置管理
故障管理
健康检查
岗位与任务
文档管理
学习四个规范

## Slide 8
02
03
01
04
机房环境管理工作要求
供配电系统
空气调节系统
消防系统
机房监控与安全防范系统
机房场地环境
计算存储管理工作要求
小型机
X86服务器
存储
SAN交换机
虚拟化平台
备份
网络系统管理工作要求
网络链路
网络设备
系统软件管理工作要求
数据库
中间件
备份系统
学习四个规范

## Slide 9
学习四个规范·机房环境
供配电系统
空气调节系统
消防系统
机房监控与安全防范系统
机房场地环境
UPS、配电屏、列头柜、发电机
普通空调、精密空调、新风
烟感、温感、告警、灭火
漏水、视频、门禁
照明、综合管线、物理环境

## Slide 10
学习四个规范·网络系统
网络链路
网络设备
局域网、广域网和互联网
路由器、交换机、负载均衡和DNS系统

## Slide 11
学习四个规范·计算存储
小型机
X86服务器
存储
SAN交换机
虚拟化平台
备份
IBM POWER系列UNIX服务器
HP SUPERDOME系列UNIX服务器
X86 CPU架构的服务器设备（INTEL、AMD）
磁盘阵列（SAN存储、NAS等），磁带库（含虚拟带库）
连接主机和存储设备、形成高速通道的SAN网络交换设备
VMware、Citrix、华三、华为、PowerVM
操作系统或管理配置系统的备份

## Slide 12
学习四个规范·系统软件
数据库
中间件
备份系统
Weblogic、MQ、Tomcat
Oracle、MS SQL Server、Mysql
一整套软硬件环境
备份软件、备份服务器、虚拟带库、物理带库

## Slide 13
02
巡检系统部署
L
D
O
U
M

## Slide 14
内网应用服务器
内网采集服务器
外联网采集服务器
资源需求
zookeeper、kafka、elasticsearch、head、mysql、redis、rabbitmq
工具组件介绍
描述各服务器及各组件关系，说明部署详细情况
部署结构
注册中心、配置中心、路由、
认证、用户、日志、配置端、
展示端、数据处理、采集器、
数据交换、微信发送
应用组件介绍
说明数据流转方向，从数据的产生到分析再到展示
数据流向
自动化巡检部署包结构及具体文件说明及使用描述
部署包说明
巡检系统部署
DATA
RES
TOOL
APP
DEPLOY
INFO

## Slide 15
巡检系统部署·资源需求
内网应用服务器（3）
内网采集服务器（1）
外联网采集服务器（1）
8核
32G
500G
CentOS 7.0+
JDK1.8+
19001、19002、19003、9200、3306、6379、5672、22
8761、 8080、8081、 8919、8011、8088、8061、9411

## Slide 16
巡检系统部署·工具组件介绍
zookeeper、kafka
Elasticsearch、Head
Mysql、Navicat
Redis、RedisDesktopManager
RabbitMQ
消息中间件
搜索引擎（数据库）、客户端工具
结构化数据库、客户端工具
消息中间件（日志）
缓存、客户端工具

## Slide 17
巡检系统部署·应用组件介绍
register-center
config-center
gateway-zuul
oauth-center、user-center、log-center
manage-backend、web
注册中心
配置中心
路由/网关
认证、用户、日志
配置端、展示端

## Slide 18
巡检系统部署·应用组件介绍
workstation-center
collectors
wechat
data-switch
数据处理
数据采集
发送告警（微信）
数据交换

## Slide 19
巡检系统部署·部署结构
95.16.16.230
95.16.16.231
95.16.16.232
95.16.16.233
10.104.120.57
zookeeper
kakfa
elasticsearch
mysql
redis
rabbitmq
JDK
register-center、config-center、gateway-zuul
oauth-center、user-center、log-center
manage-backend、web、workstation-center
collectors
data-switch
collectors
wechat
zookeeper
kakfa

## Slide 20
巡检系统部署·数据流向
elasticsearch
mysql
collectors
data-switch
collectors
wechat
manage-backend
（……）
web
workstation-center
kafka
kafka
redis
19001
19002
19003
?
?

## Slide 21
巡检系统部署·部署包说明

## Slide 22
巡检系统部署·部署包说明
1
文件
替换
2
文件
修改

## Slide 23
03
巡检系统操作
L
D
O
U
M

## Slide 24
系统管理
基础配置
监控配置
巡检配置
采集配置
字典配置
日志管理
通知查询
巡检系统操作·配置端
基础配置

## Slide 25
巡检系统操作·配置端

## Slide 26
01
02
03
04
05
首 页
任务视图
巡检报告
巡检视图
报表统计
系统总体情况，汇总统计资源类型、告警、巡检、关键指标、动环等情况
从任务与业务的维度出发，显示任务概况、统计、详情信息
从资源与业务的维度出发，显示资源概况、统计、详情信息
按照巡检规范要求，将巡检结果按照巡检周期进行分组汇总，提供下载功能
从业务、资源、任务等各个维度进行统计分析并展示统计结果，支持导出
巡检系统操作·展示端

## Slide 27
巡检系统操作·展示端

## Slide 28
04
系统维护与升级
L
D
O
U
M

## Slide 29
1
维护·BUG
BUG：影响系统正常运行，出现无法正常巡检、巡检结果异常等情况。
出现BUG后第一时间在巡检系统支持群提出，最好能够截图说明实际情况，技术研发部门根据问题情况尽快协助技术服务部解决问题。
2
维护·优化
系统运维期间发现存在可以优化、提升用户体验、提升系统展示效果等。
系统优化问题技术研发部门根据实际情况对优化问题进行分析，确定需要优化的问题并排出计划，按照计划进行优化。
3
维护·新需求
现场运维期间用户针对巡检系统提出的新需求。
针对新的需求，技术服务部与技术研发部共同讨论决定是否需要完成该需求内容，如果需要，确定解决方案及时间安排，按照计划完成新需求变更。
系统维护

## Slide 30
D
升级适用范围
系统升级内容适用范围
适用指定区域或者所有区域
升级日期
技术研发部完成
系统升级实际日期
升级版本
系统升级具体版本信息
升级内容
系统升级具体内容
包括最新版本部署包，升级操作具体说明
系统
升级
系统升级
V
C
I
R
注意事项
系统升级相关注意事项

## Slide 31
技术支持
W
数据处理组件
辛鹏
数据交换组件
张达军
D
数据采集组件
宋文圆（主）、张绚（辅）
C
配置端、展示端
王涛（主）、王凤（辅）
W·M
Kafka、ES
赵鹏军
K·E
机房环境动环
张凯
DH

## Slide 32
05
巡检与监控的区别
L
D
O
U
M

## Slide 33
巡检VS监控·核心定位

## Slide 34
巡检VS监控·功能实时性要求

## Slide 35
巡检VS监控·核心功能

## Slide 36
巡检VS监控·指标粒度

## Slide 37
巡检VS监控·告警交互方式

## Slide 38
介绍完毕 感谢聆听
赵鹏军